Перечень исходных данных,

необходимых для оценки мощности, структуры и стоимости тиристорного регулятора напряжения (ТРН) для асинхронных двигателей

| Наименование предприятия |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Опросный лист заполнил |
| Ф.И.О. |  |
| Должность |  |
| Тел./Факс |  |
| E-mail |  |
| Дата заполнения, подпись |  |
| Описание существующего электропривода |
| Тип и название приводного механизма |  |
| Тип двигателя |  |
| Завод изготовитель |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Номинальное напряжение двигателя, кВ |  |
| Номинальный ток двигателя, А |  |
| сos ( двигателя |  |
| К.П.Д. двигателя, % |  |
| Значения параметров Г-образной схемы замещения: х1' R1' х2'' R2'' |  |
| Кратность пускового тока |  |
| Синхронная частота вращения, об/мин |  |
| Отношение начального пускового момента к номинальному |  |
| Отношение максимального вращающего момента к номинальному (указать значение скольжения в данной точке) |  |
| Момент инерции ротора, кг·м² |  |
| Параметры питающей сети (прикладывается однолинейная схема) |
| Мощность короткого замыкания |  |
| Тип питающего трансформатора |  |
| Мощность питающего трансформатора, кВА |  |
| Напряжение короткого замыкания трансформатора, % |  |
| Коммутационная аппаратура (указать из наличия) |  |
| Типы используемых защит |  |
| Напряжение питания оперативных цепей и род тока |  |
| Наличие пусковых реакторов и их параметры |  |
| Параметры кабельной линии (при наличии) |
| Кабельная линия от питающего трансформатора до места предполагаемой установки ТРН |
| Тип используемого кабеля |  |
| Класс напряжения |  |
| Сечение, мм² |  |
| Длина кабеля, м |  |
| Количество параллельно соединённых кабелей |  |
| Кабельная линия от места предполагаемой установки ТРН до двигателей |
| Тип используемого кабеля |  |
| Класс напряжения |  |
| Сечение, мм² |  |
| Длина кабеля, м |  |
| Количество параллельно соединённых кабелей |  |
| Режимы пуска |
| Количество двигателей, запускаемых от одного ТПУ |  |
| Нагруженный или ненагруженный пуск |  |
| Моментно-скоростные характеристики нагрузки, включая момент трогания, маховый момент (GD2) приводного механизма |  |
| Требования к ТРН |
| Желательная длительность пуска (разгона), с |  |
| Минимальный интервал между пусками, мин. |  |
| Количество пусков подряд |  |
| Вид управления пуском - местный (со шкафа управления ТРН) или дистанционный |  |
| Включать ли в объем поставки шкафы с вакуумными контакторами на выходе ТРН |  |
| Включать ли в объем поставки пульты дистанционного управления и их количество |  |
| Класс защиты оборудования ТРН |  |
| Климатическое исполнение |  |

Дополнительные требования: